（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市顺达油脂有限公司
	工程名称
	新建3000平方米普通货物仓储建设项目

	设计编号
	20-71

	第一次回复意见：

四．二条回复：工程位于吕城镇，所处位置无两路水源，水压也不足，需设水池泵房。



	设计人
	邹 颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	  贡伟荣
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


