江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-035        
项目名称： 江苏福荣制衣有限公司食堂改造 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年06月24日     
江苏省建设厅制

江苏福荣制衣有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           食堂改造     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年06月24日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	食堂改造

	
	建设单位
	江苏福荣制衣有限公司
	项目地址
	丹延路

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	北京中奥建工程设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内设计（建筑）专业初审意见

	建设单位
	江苏福荣制衣有限公司
	工程名称
	食堂改造

	设计编号
	 疑问：设计名称是“改造”，内容好像是“内装”？

	一、初审意见

1、涉及改变原建筑的功能改造设计、消防设计、结构荷载、改变防排烟系统、等等，应先进行建筑、结构、水电暖专业“改造设计”，并审查通过后，方可进行装修设计（参见镇政建[2012]139号）。

2、由于以下原因，不能准确判断是否符合相关要求，所以无法审查：

●原建筑什么时候审查的？没有见到审查合格的图纸？

●是否符合规划部门的要求？不清楚？
●既然是改造，但是改造了什么？看不清楚？
●本建筑所在地点情况不知道？四周的防火间距是否满足规范？消防车道是否满足规范？

●建筑目前的结构年代不清，安全情况不知道？是否要加固？本次改造涉及结构变更吗？

●比如一层布置，食堂没有厨房？实在是看不懂！
3、本项目改造应满足现行规范，仅从本次图纸来看，无法判断。
4、签名潦草，无法识别。


	设计人
	欧阳春沛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


