（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳华美旅游用品有限公司
	工程名称
	5#厂房 

	设计编号
	DY20-003

	  四、2条回复不符合要求。


	设计人
	束 斐
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	王洪标
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	孙中国
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王洪标
	执业证章号
	3200884-S005
	
	
	


（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳华美旅游用品有限公司
	工程名称
	5#厂房 

	设计编号
	DY20-003

	 1、请认真核查挡烟垂壁与储烟仓厚度的关系。

2、电梯机房应设通风降温设施。


	设计人
	李阳
	重大安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张义涛
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	  张义涛
	  
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


