（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	丹昇邻里中心

	设计编号
	2019-01-032

	回复意见：
1，二.1条回复：甲方未提供有效书面协议。

2，二.2条回复：设计方应提供铭牌相关工作参数。

3，四．3条回复：应设专用排水设施。

4，五．3条回复：绿建专篇数据应按本项目填写，不是周边小区数据，本项目有太阳能光伏？

5，二．3条回复：连接方式不合要求。

6，四．4条回复：需说明本项目防火卷帘是否达到不做保护的条件。

	设计人
	邹颖
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	  贡伟荣
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2020.6.4

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


