（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司 
	工程名称
	门卫

	设计编号
	XQ20-002-5

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1，应有绿建专篇，有热水需求应设太阳能。

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	陈宇
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


