江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        桩基2020-018         
项目名称：丹阳万洋众创城开发有限公司万洋众创城

（智造产业园）建设项目37#、38#楼 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年07月23日     
江苏省建设厅制

丹阳万洋众创城开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           万洋众创城（智造产业园）建设项目37#、38#楼   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年07月23日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	万洋众创城（智造产业园）建设项目37#、38#楼

	
	建设单位
	丹阳万洋众创城开发有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	杭州中宇建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见
	建设单位
	丹阳万洋众创城开发有限公司
	工程名称
	万洋众创城（智造产业园）建设项目37#、38#楼

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1. 计算书：

1）需提供梁、板上荷载计算统计过程，（楼面荷载需按建筑实际做品准确统计，未提供），核对梁、板荷载输入值并回复复查结果。

2）桩基设计等级为乙级，桩基单桩竖向承载力标准值和桩长的确定，需根据经验参数估算结果和单桩静载试验结果综合对比确定（JGJ94-2008-5.3.1.1），未提供试桩报告。同时两桩之间接头应避免在软土层内连接。

四、设计深度
1. 上部建筑轴线有变动，桩基础应作相应变更计算和修改，并重新报送审图中心审查。



	设计人
	邵文博
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	邵文博
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	王 凯
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	邵文博
	执业证章号
	3300165-S014
	
	
	


