（结构）专业审查意见

	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	盐河之心（C1地块）-S2商业幕墙工程

	基础形式
	
	抗震等级
	三  级

	结构体系
	外墙装饰
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文:
（无）
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准
（无）
四.设计深度
1. 底层锚栓锚入何处，二层楼面锚栓距梁顶边多少要标注出来。
2. 请画出横梁与立柱连接的节点大样详图。
3. 说明中给出锚栓现场拉拔力极限值和设计值。


	设计人
	杜 楠
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	詹惠萍
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	万德玉
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	XXX
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	倪 琴
	专业审查号
	10241-S1002
	日  期
	2020.07.27

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


