
丹阳天鑫包装制品有限公司（勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	2#厂房
	
	3F
	框架
	浅基础、桩基
	
	无
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	一、违反强制性条文方面

无
违反强制性标准方面

无

三、其他

1、（一）天然地基方案评价中“②层粉质粘土分布不均匀”及“或桩基”均有误，请复核。



	设计人
	
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	无

	审查人
	
	认定证书号
	
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2020.7.31


