江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2020-047      
项目名称：丹阳经济开发区管委会新区实验小学分校食堂
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2020年07月07日     
江苏省建设厅制

丹阳经济开发区管委会：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           新区实验小学分校食堂  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年07月07日

                           （审查机构章）

（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳经济开发区管委会
	工程名称
	新区实验小学分校食堂

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、设计深度

1. 扩大地下室水池，整体计算需考虑定义地下室，水池顶板宜按地下室顶板考虑，其板厚及配筋宜适当加强。
2. 地下水池外壁水平和竖向分布筋的间距不宜大于150mm。



	设计人
	刘 帅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	范燕萍
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	鲁 炜
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	范燕萍
	执业证章号
	
	
	
	


