江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2020-046      
项目名称：盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司

常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)－22#住宅楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2020年07月08日     
江苏省建设厅制

盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司：

根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的     常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)－19#住宅楼   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年07月08日

                           （审查机构章）

（建筑）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)－19#住宅楼

	设计编号
	2019049Z1-Z22

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	潘文茜
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	符光宇
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	邱亦
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)－19#住宅楼

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、设计深度

1、图纸目录中图号与图纸不一致。

2、部分楼板模板图、配筋图打印不完整，缺梁墙图层。

3、设计更改单S01中项目名称（3#楼）错误。

4、墙柱变更范围与建施变更范围不一致。

5、计算书与施工图不一致。

6、 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	戴  健
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	建慧城
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	建慧城
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	建慧城
	执业证章号
	
	
	
	


