（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳嘉力士环保空间有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	ZJ2019-103-2G

	图示新增灭火器位置及数量。

水枪充实水柱太长，反作用力超出操作人员控制能力，保护半径过大。


	设计人
	周玉娟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


