江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2020-051      
项目名称：盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司

常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场）-S1-1#、S1-2#楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2020年08月10日     
江苏省建设厅制

盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司：

根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的     常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场）-S1-1#、S1-2#楼 项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年08月10日

                           （审查机构章）

（建筑）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场）-S1-1#、S1-2#楼

	设计编号
	2019048Z1- S1#

	设计变更审查意见（修改时间2020.7）：

一、强制性条文

1、涉及到各层防火分区有微调，原防火分区示意图应更新，即“建筑防火设计说明（二），编号“建变-04B”，应出新图。
二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

1、由于本次变更是部分图纸的替换（被替换图纸作废了），修改内容均已经用“云线”标出变更部位，“云线”以外的内容均没有变动，请设计人员务必检查清楚，确保“云线”以外的内容准确，防止“误删、误改”。
2、“云线”以内的内容主要是刚刚审查的各个单项（主要是：共12个局部室内装饰设计）的专项设计，本次统一在完整的平面图中汇总时，应与前期审查通过的内容一致。请设计人员务必“逐个”检查清楚，确保“云线”以外的内容准确，防止“修改不到位”。

比如：三层（多奇妙乐园项目）的综合教室48㎡，人员有可能超过15人，应设两个疏散门（建规5.5.15条）。也有可能超过30人，门还是外开比较好（参见建规6.4.11条）。

四、其他

1、设计说明应增加本次变更主要原因及依据。也应说明：其它各专业均根据本次建筑专业的修改，同步变更到位。



	设计人
	薛  斌
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	符光宇
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	邱 亦
	项目负责人：符光宇
	
	建筑设计
	

	注册师
	符光宇
	执业证章号
	3201939-018
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场）-S1-1#、S1-2#楼

	设计编号
	2019048Z1- S1#

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1 消防、喷淋做出相应调整。

2 《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）已废止。



	设计人
	王智磊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	丁俊
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王涛
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场）-S1-1#、S1-2#楼

	设计编号
	2019048Z1- S1#

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、电子版图纸未签名。

2、补充变更设计说明（变更原因和变更内容）。

3、补充变更的相关电气系统图。

4、变更内容均应用云线划出。



	设计人
	丁佳佳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	范 超
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨晓东
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场）-S1-1#、S1-2#楼

	设计编号
	2019048Z1- S1#

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	丁佳佳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	范 超
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨晓东
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场）-S1-1#、S1-2#楼

	设计编号
	2019048Z1- S1#

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	汤伊臣
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱加友
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	  雷栋
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


