幕墙（建筑）专业第二次复审意见

	建设单位
	万盛精密钣金江苏有限公司
	工程名称
	全自动多功能医用清洗机智能生产线建设项目（丹阳）幕墙

	设计编号
	

	 1、经查16轴三层平面外墙还有外窗存在，不符合防火墙要求。


	设计人
	戎红晖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	聂启军
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


