江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2020-010       
项目名称：丹阳海盛房地产开发有限公司中海丹阳G2011地块
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2020年08月18日   
江苏省建设厅制

丹阳海盛房地产开发有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的中海丹阳G2011地块    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2020年08月18日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

丹阳海盛房地产开发2020096 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#-11#住宅
	
	18F/-1F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	S1商业、P1#、P3#变电所
	
	1F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	地下车库
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	P2#变电所、公共开关站
	
	1F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	W1#物业管理用房
	
	1F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	备注：1#-11#住宅、S1商业、P1#、P3#变电所与地下车库为同一大底盘。

	一、违反强制性条文方面

无
违反强制性标准方面

1、P2#变电所、公共开关站、W1#物业管理用房有勘察等级为甲级有误，不符合GB50021-2001(2009版）第3.1.4条。
三、其他

无



	设计人
	孙金平
	专业负责人
	殷晓军
	注册师
	殷晓军


