（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市建达房地产开发有限公司
	工程名称
	蒋墅佳苑26#楼

	设计编号
	2020-006

	关于电力公司是否按国标居民住宅小区电力配置规范GB/T36040执行请咨询电力公司。

消防控制室东侧设备没有检修距离，不符合3.4.8火规。

	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴亦宪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


