（给排水）专业第二次复审意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	消防水池、泵房

	设计编号
	ZJ2019-076(BF)

	每个水泵出水口均宜设压力开关。

室外取水口应有总平面定位，并提供做法详图。

	设计人
	周玉娟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 贡伟荣
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


