（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市云创置业责任公司
	工程名称
	君庭云邸小区10#楼

	设计编号
	2020-003-10

	四.设计深度

1. 7、10、18、21等轴均有次梁搁置在预制剪力墙上，如何施工？

回复不符合要求。预制剪力墙连接处属重要性节点，截面薄弱，①此处开孔后浇梁，砼标号低于墙身，影响连接处墙的强度；②且易影响套筒灌浆连接，有安全隐患。

五.其他：

1. 请重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认。



	设计人
	周建华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	周建华
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	苏润建
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	周建华
	执业证章号
	3201282-S011
	
	
	


