江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2020-355       
项目名称：丹阳市宏泰房地产发展有限公司璞悦府住宅小区
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2020年08月19日   
江苏省建设厅制

丹阳市宏泰房地产发展有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的璞悦府住宅小区    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2020年08月19日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

宏泰房地产发展2020055-1  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#、2#楼
	
	19F/-1F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	3#、4#楼
	
	27F/-1F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	5#、6#楼
	
	18F/-1F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	7#、9#、10#楼
	
	27F/-1F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	8#、11#楼
	
	24F/-1F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	12#楼
	
	1-3F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	13#楼
	
	3F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	14#楼
	
	2F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	15#楼
	
	3F（局部 -1F）
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	16#配电房
	
	1F/-1F 
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	地下车库
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	备注：除12#、13#、14#楼外，其余建筑均位于地下车库内，属于同一大底盘。15#楼约一半位于地下车库内，按最不利原则考虑，按大底盘考虑。

	一、违反强制性条文方面

无
违反强制性标准方面

无
三、其他

1、请补充地下车库（含配电房）的勘察等级、地基基础设计等级、桩基设计等级。

2、波速报告中缺“波形图、测试数据表及测试成果图”，请补充。

3、报告16页：水质分析成果与土的易溶盐分析成果相互填写错了，请更正。

4、结论中：按环境类型水对混凝土结构具弱腐蚀性与前面不一致，请复核。



	设计人
	张治鹏
	专业负责人
	殷晓军
	注册师
	雷创峰


