（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	员工生活中心

	设计编号
	ZJ2019-076-3

	第一次回复意见：

四．4条回复：本工程采用3KG磷酸铵盐灭火器不满足厨房B类火灾配置要求。



	设计人
	周玉娟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 贡伟荣
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


