（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳中南房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·文锦苑项目19#

	设计编号
	2018-34

	1 四-1条回复有误。

2 四-3条指的是横管，不是立管.

3 二-2图中未见。

	设计人
	王忠民
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	王忠民
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	杨 娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


