（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳中南房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·文锦苑项目19#

	设计编号
	2018-34

	自行车库不停放电动自行车，在实际使用中很难实施，应提供正式批文（住宅建成后使用与甲方无关），否则应按苏安办（2018）39号文执行。


	设计人
	  潘赞帅
	重大安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	顾诚新
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张建忠
	  
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


