（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳中南房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·文锦苑项目17#18#

	设计编号
	2018-34

	五.其他：
1. 预制剪力墙水平分布筋计入体积配箍率里，预留的钢筋如何与现浇构造边缘构件结合施工（伸入墙端有90°弯折后，延伸到另一排分布筋并勾住其竖向钢筋）？

回复不符合要求。

3. 双向叠合板板侧的整体式接缝设置宜满足JGJ1-2014-6.6.6条规定。

回复不符合要求。

4. 请重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认。

请将两次回复合并。

	设计人
	张 弛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	宋 滔
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	崔 杰
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	宋 滔
	执业证章号
	3200288-S037
	
	
	


