江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2020-012       
项目名称：丹阳市教育局江苏省丹阳高级中学迁址

新建项目工程勘察
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2020年09月18日   
江苏省建设厅制

丹阳市教育局：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的江苏省丹阳高级中学迁址新建项目工程勘察    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2020年09月18日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

丹阳高级中学迁址新建项目2020148 （ 勘察 ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	一、违反强制性条文方面

无
违反强制性标准方面
无
三、其他

1、报告12页基础类型建议6中：建议对1号宿舍楼局部以②-1层作为持力层欠妥，应局部大开挖，全部以③层作为持力层，避免留下隐患。

2、针对自来水管道及港华燃气高压管道，应建议甲方对其进行改道避开学校区域；在实在无法改道的情况下，应建议甲方、设计方及施工方采取严格的安保措施，确保永远不发生重大安全事故。

3、缺波速报告，请补充。

4、宜在剖面图上标注±0.00标高及地下室底板标高位置线。



	设计人
	孙金平
	专业负责人
	吕竹花
	注册师
	吕竹花


