江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2020-064~069      
项目名称：丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司

紫宸苑10#、11#、12#、13#、15#、16#
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2020年09月23日     
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           紫宸苑10#、11#、12#、13#、15#、16#   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年09月23日

                           （审查机构章）

修改变更（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	紫宸苑10#、11#、12#、13#、15#、16#

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、设计深度

1、10#无桩位平面布置图，请核查。

2、16#边缘构件详图无配筋标注。

3、宜说明变更原因并增加变更后图纸目录。



	设计人
	陈柏春
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	华丹云
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	华丹云
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	华丹云
	执业证章号
	
	
	
	


