江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2020-411       
项目名称：丹阳鹏鹞污水处理有限公司丹阳市新桥镇

污水处理厂扩建工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2020年08月27日   
江苏省建设厅制

丹阳鹏鹞污水处理有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹阳市新桥镇污水处理厂扩建工程    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2020年08月27日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

新桥镇污水处理厂2020133 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1配水井
	
	
	
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	2细格栅
	
	
	
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	2曝气沉砂池
	
	
	
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	3水解酸化池
	
	
	
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	4生化反应池
	
	
	
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	5配水井及污泥回流泵房
	
	
	
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	6二沉池
	
	
	
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	7中间提升泵房
	
	
	
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	8高效沉淀池
	
	
	
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	9气水反冲洗砂滤池
	
	
	
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	10消毒接触池
	
	
	
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	12废水回收池
	
	
	
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	13反冲洗泵房
	
	
	
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	14加氯间
	
	
	
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	15加药间
	
	
	
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	16鼓风机房及配电间
	
	
	
	复合地基
	
	
	乙级
	III类

	18浓缩池
	
	
	
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	19储泥池
	
	
	
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	20雨污水提升泵房
	
	
	
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	22门卫
	
	
	
	条形基础
	
	
	乙级
	III类

	

	一、违反强制性条文方面

无
违反强制性标准方面

地基基础设计等级均为丙级有误，不符合GB50011-2011第3.0.1条。

桩基设计等级均为丙级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条。
三、其他

无



	设计人
	蒋宝帝
	专业负责人
	殷晓军
	注册师
	殷晓军


