（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市曙光镍材有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2021-088

	二、违反强制性标准

1、金属生产非丁类，应为戊类。
四、其他

2、三层12m跨，大型。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	钱磊
	
	
	
	


