江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2021-029    
项目名称：高邮绿建房地产开发有限公司

高邮盐河之心（A1地块）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2021年10月29日     
江苏省建设厅制

高邮绿建房地产开发有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           高邮盐河之心（A1地块）   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年10月29日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

消防审查变更（建筑）专业审查意见

	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（A1地块）

	设计编号
	2018WXSF-12

	根据2021.10报审的变更设计图：
1、消防专项审查后的“建筑变更 ”基本符合要求。

2、所有变更中涉及到的进户门采用乙级防火门时，应注明清楚：“原节能设计的进户门保温性能（传热系数）不作改变”。           




消防审查变更（给排水）专业审查意见

	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（A1地块）

	设计编号
	2018WXSF-12

	基本符合要求




消防审查变更（电气）专业审查意见

	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（A1地块）

	设计编号
	2018WXSF-12

	基本符合要求




消防审查变更（暖通）专业审查意见

	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（A1地块）

	设计编号
	2018WXSF-12

	基本符合要求




