江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2021-010       
项目名称：丹阳市新嘉源房地产开发有限公司

泊园项目地质勘察
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2021年11月19日   
丹阳市新嘉源房地产开发有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的泊园项目地质勘察    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2021年11月19日

                           （审查机构公章）

（附审查意见）

工程编号：2021184（  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

1、J25#孔波速测试土层与剖面图不一至。波速判别有误，重判。
二、强制性标准方面
无
三、设计深度
1、依据规范不全。

2、静探是单桥还是双桥？土试做了比重试验？南工大有对外试验资格？

3、地下水位最高0.5m，最低4.0m？是水位还是埋深？

4、大通盘为不利地段？请核实。卓越周期是用哪个孔的资料计算的？土层是正常固结的依据.

5、天然地基应评价地基稳定性。甲级地基基础，采用天然地基，应有采用载荷试验确定持力层承载力的建议。

6、大通盘地下室，1#、5#建筑物能采用独立基础？

7、基坑的抗浮设计等级未交待。

8、基坑周边环境交待不清，东、北、西侧距离用地范围线3.5m，不是距已有建筑。有无放坡开挖的可能？

四、其它
无



	设计人
	张治鹏
	专业负责人
	吕竹花
	注册师
	吕竹花


