（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳鸿运电梯部件厂
	工程名称
	改装车间

	设计编号
	21-122

	1，应在每个卷盘处均应设真空破坏器，修改图并未明确这一点。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	邹颖
	
	
	
	


