新鹏鞋材
未见设计对第一次以下意见作出响应：
4#、5#
一、总平面
1、缺消防设计专篇
2、缺少消防车道及转弯半径的具体参数。
3、消防车道回车场尺寸不够，需按12*12标准画出。
4、总图中需将拟建建筑四周周围有无其他建筑介绍清楚。
二、提供消防水池、消防泵房及室外消防总水图。
