（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	瀚园9#楼

	设计编号
	2021-FY008

	一次回复意见：

二.4回复：通气管做法不明确。



	项目负责人
	赵雪林
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	邹颖
	
	
	
	


