（消防）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市中鑫工贸有限公司
	工程名称
	2#厂房

	请设计与甲方核实该2#厂房设计说明中涉及到的铝圈生产，是否涉及到铝产品的打磨及生产过程中是否有铝粉产生?

以上信息需明确回复，第一次回复避重就轻，无法认可。请提供详细的生产工艺。




