（消防）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市中信化工电器设备有限公司
	工程名称
	3#厂房

	1、设计已在回复中明确了压在消防车道上的仓库将拆除，请在总图上反映出。

2、穿越已建2#办公的消防车道也在总图上反映其宽度和高度。



