（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市亿利达塑件有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	ZJ2021-089-3

	一次回复意见：

一.1条回复：水泵接合器距建筑不宜小于5米，并设置永久铭牌，标明系统、压力、流量等参数值。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	周玉娟
	
	
	
	


