江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-518        
项目名称：江苏丹阳农村商业银行股份有限公司

云林支行营业用房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年12月17日      
江苏丹阳农村商业银行股份有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            云林支行营业用房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年12月17日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	云林支行营业用房

	
	建设单位
	江苏丹阳农村商业银行股份有限公司
	项目地址
	珥陵镇

	
	建筑面积
	126㎡
	建筑总高度
	5.1m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	
	工程等级
	小型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏丹阳农村商业银行股份有限公司
	工程名称
	云林支行营业用房

	设计编号
	DY21-009

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它

(无)


	项目负责人
	张新方
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	张新方
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	李华兴
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏丹阳农村商业银行股份有限公司
	工程名称
	云林支行营业用房

	设计编号
	DY21-009

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它

(无)


	项目负责人
	张新方
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	王洪标
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	设计人
	胡小辉
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏丹阳农村商业银行股份有限公司
	工程名称
	云林支行营业用房

	设计编号
	DY21-009

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1,应编制绿色设计专篇. 《江苏省民用建筑施工图绿色设计文件编制深度规定》2021年版 1.0.4条

三、安全隐患

（无）
四、其它
1，说明用水点设计供水压力，卫生间洗手盆应采用感应式或延时自闭式水嘴。并提供节水设计专项说明。



	项目负责人
	王洪标
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	王一娟
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	陈宇
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏丹阳农村商业银行股份有限公司
	工程名称
	云林支行营业用房

	设计编号
	DY21-009

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它

1、绿建专篇所在城市镇江有误。


	项目负责人
	王洪标
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	毛伟中
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	邓 清
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏丹阳农村商业银行股份有限公司
	工程名称
	云林支行营业用房

	设计编号
	DY21-009

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它

(无)


	项目负责人
	王洪标
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	毛伟中
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	邓 清
	
	
	
	


工程编号：2021（勘）162 （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
（无）
四、其它
1、缺注册岩土工程师章、土工试验室章及出图章，请补盖。

2、报告缺特殊性岩土分析评价（主要评价①素填土）

3、报告缺地质条件可能造成的工程风险提示（基槽开挖）。

4、缺液化判别表。

5、缺综合固结试验成果图。

6、缺单桥静力触探试验数据分层统计表。

7、缺标准贯入分层统计表。


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


