（暖通）专业审查意见

	建设单位
	海昌隐形眼镜有限公司 
	工程名称
	 28#厂房

	设计编号
	21-166

	一、违反强制性条文
（无）

二、违反强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）
四、其它
1.核查3、4层挡烟垂壁高度是否满足生产工艺要求。
2.核查3、4层单个排烟口最大允许排烟量。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	张义涛
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李阳
	
	
	
	

	审查人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	2021.12.20

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


