江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2021-519       
项目名称：丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司天怡灏园
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2021年11月19日   
丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的天怡灏园    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2021年11月19日

                           （审查机构公章）

（附审查意见）

工程编号：2021（勘）096 （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
（无）
四、其它
1、请补盖出图章、土工试验章及注册岩土工程师章。

2、宜在剖面图上标注地下室底板埋深标高线。

3、基坑支护设计参数中固结快剪试验及渗透系数应提供实测值。

4、宜补充勘探点数据一揽表，便于确定工程试桩位置。

5、因场地全部位于岗地区域，宜限土样进行易溶盐分析试验，并判定土对混凝土及其中钢筋的腐蚀性评价。


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


