江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2021-012       
项目名称：丹阳爱家房地产有限公司尚城项目

41#、46#-48#住宅楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2021年12月24日   
丹阳爱家房地产有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的尚城项目41#、46#-48#住宅楼    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2021年12月24日

                           （审查机构公章）

（附审查意见）

工程编号：2021103-1  （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

1、场地内分布有较多不利埋藏物（建筑垃圾、旧基础，复合地基和桩基），符合DGJ32/T109-2010第3.3.1.3.2条款，勘察报告不应提供预制桩的相关参数。应补充旋挖桩参数。

三、勘察深度
1、勘察依据应补充《中国地震动参数区划图》。

2、地下水中：潜水赋存于①、②层“裂隙”中？

3、综合颗粒分析成果图中：②-2层为粉土？

4、液化判别表中J51孔②-1层3.55-3.85m拢动样颗分缺粘粒含量。 

5、甲级基础、勘察，应有各类建筑物的变形特征的定性分析评价；甲级桩基，应有桩基检测的建议。

四、其它
1、水质分析报告未加盖土试章。


	设计人
	张治鹏
	专业负责人
	张治鹏
	注册师
	殷晓军


