（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市中发栅栏有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	21-187

	二、强制性标准

1、注意通往地下室的防火门应外开！


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	沃洪群
	
	
	
	


