江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2021-031      
项目名称：丹阳海盛房地产开发有限公司时代苑北区W1#
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2021年11月19日     
江苏省建设厅制

丹阳海盛房地产开发有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           时代苑北区W1#   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年11月19日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

（绿建）专业审查意见

	建设单位
	丹阳海盛房地产开发有限公司
	工程名称
	时代苑北区W1#

	设计编号
	0121-029-W1

	一、建筑专业

1、原设计是绿建国标一星，本次变更是绿建国标二星，请核对星级标准！
二、结构专业

（无）

三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）

五、暖通专业

（无）




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳海盛房地产开发有限公司
	工程名称
	时代苑北区W1#

	设计编号
	0121-029-W1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、单块玻璃大尺寸很大（如M5447a大玻璃单块面积达到4.6㎡），使用6mm厚玻璃不安全（建筑玻璃应用技术规程7.1.1条）。

三、安全隐患

（无）

四、其它

1、由于南北侧外围不通，南侧应有单独的无障碍入口。


	项目负责人
	朱晓金
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	朱晓金
	强制性标准
	1
	
	建筑设计
	

	设计人
	张旭
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳海盛房地产开发有限公司
	工程名称
	时代苑北区W1#

	设计编号
	0121-029-W1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其它

1、补充屋面檐口悬挑板强度、挠度计算书，并复核传至支座梁上的荷载。



	项目负责人
	朱晓金
	安全隐患
	/
	强制性条文

	地基基础
	/

	专业负责人
	王相智
	强制性标准
	/
	
	结构设计 
	/

	设计人
	李伟慈
	
	
	房屋抗震设计
	/


