（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市教育局
	工程名称
	江苏省丹阳高级中学校区迁址新建项目实验、艺术综合楼、礼堂

	设计编号
	2020-04
	绿建
	□一星 
■二星
	节能
	□甲类■65％    
□乙类□ 50％

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

1、全部的坡顶太阳能热水器应设置防止坠落的安全防护措施！图中虽然设了排水天沟，但丝毫不起阻挡作用。另外应画出坡顶太阳能热水器土建配套的大样图，同步设计与施工！（DGJ32/J08-2015江苏省建筑太阳能热水应用技术规范5.1.3条）。图中仅标注图集不够，应又大样后再引用图集说明。

第一次复审意见：回复合理，此强条（扣除）取消，改为其它普通意见。



