（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市宏泰房地产发展有限公司
	工程名称
	璞悦府地下车库二期

	设计编号
	20-587

	第一次回复意见：

1，仍有多处车位上方无喷头，请仔细核查。



	设计人
	沈凌俊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 王辉
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	谢志俊
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


