（建筑）专业第三次复审意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	燃机热电联产项目主厂房

	设计编号
	F05161S-T0301

	一、强制性条文

1、应做合格的封闭楼梯间。
二、强制性标准

1、应做节能。
三、安全隐患

2、深度不足，不满足国标要求。



	设计人
	龙思成
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	高永星
	工业项目负责人：
	
	建筑功能
	

	注册师
	高永星
	执业证章号
	3201591-004
	
	
	


