（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市教育局
	工程名称
	江苏省丹阳高级中学校区迁址新建项目地下室

	设计编号
	2020-04

	三.强制性标准  

1、3）条回复不符合要求。

1、4）条回复不符合要求。

将此次审查意见回复，与一审回复意见整理、合并在一起后，送审图中心确认。

	设计人
	芮宁致
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	闵 湧
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	吴 健
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	闵 湧
	执业证章号
	3200289-S019
	
	
	


