（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳香逸大酒店发展有限公司
	工程名称
	丹阳香逸大酒店—贵宾楼

	设计编号
	JAE-2046

	二、安全隐患

2. 加固改造增层项目，对原有已建项目的主体结构构件的材料强度和混凝土强度等级应满足其原设计要求（提供相关检测检验检查资料备案）；
回复不符合要求。（未提供相关检测检验检查资料备案）；

三.强制性标准： 

3. 钢结构防火设计应满足建筑钢结构防火技术规范GB51249—2017-3.1、3.2、7.1、7.1节之规定要求；

回复不符合要求。（钢结构防火涂料厚度应依据计算结果确定，并标明防火涂料厚度）；

4. 短框柱及因设层间梁，使得边框柱形成短柱，需按GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-条规定对框柱箍筋采取相应的加强措施。
回复不符合要求。（2/0A-A轴KZ2、KZ2a因设层间梁，使得边框柱形成短柱，需加强）；

5. 计算书：

2）补充框柱角柱定义信息，框柱进行双偏压复核并回复复核结果；

因提供的计算书相关计算简图字迹打印太小，无法审查其合理性。

3）钢结构应进行整体空间结构分析计算（包括整体稳定和局部稳定性相关内容）， 钢结构的材料选用要求，制作和拼装要求，耐火等级、除锈等级、涂装和焊缝质量等级等要求，应遵守GB50017--2017的有关规定；

回复不符合要求。（未见网架相关计算资料）；

6）桩基础应复检其承载力及沉降差。
回复不符合要求。（未见基础相关计算资料）；

四.设计深度：

4. 本工程砼构件配筋等相关计算简图字迹打印太小，无法审查，请按计算成果进一步自行校核，并回复自校结果。

回复不符合要求。（提供的计算书里：所有计算简图字迹打印太小，无法审查其合理性，应选用A3纸打印。）；



	设计人
	沈君璇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	杜 刚
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	杜 刚
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	杜 刚
	执业证章号
	3100526-S002
	
	
	


