（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	国健（江苏）健康产业发展有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目2#物流仓库

	设计编号
	

	一、强制性条文

2、不满足要求，应认真对照规范修改，每侧2米耐火屋面没有依据。


	设计人
	欧盛威
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	国健（江苏）健康产业发展有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目2#物流仓库

	设计编号
	

	四、其他

10、不符合要求，重新回复。

	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


