（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏三九玫瑰鞋业有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	DYX-19-006-3

	四、4条回复：需提供最低报警水位标高，并核查是否符合要求。

四、5条回复不合要求。



	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 张建华
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	张建华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


