（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	国健浩港（丹阳）医疗科技有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目办公楼

	设计编号
	

	 二、2条请重回，非高层立管穿越楼板处应设阻火圈。


	设计人
	邝鸿杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	柯景仪
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	柯景仪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


