（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	天怡·文鼎苑二期地下车库（人防）

	设计编号
	202069JZ

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

4、 汽车坡道梁使坡度周边的框柱形成短柱以及二级框架的角柱，框柱箍筋应加强。GB50011-2010（2016年板）-6.3.9-1.4条规定。
回复不符合要求。（人防地下室抗震等级二级，角柱箍筋应加密）
5、 计算书：

4）缺抗拔桩裂缝宽度计算书。

回复不符合要求。（抗拔桩裂缝宽度计算，钢筋取12φ14，与图纸12φ18不符）

四、设计深度。

6、计算书封面，缺注册结构工程师章和出图章。

回复不符合要求。（补充计算书封面，缺注册结构工程师签字、盖章）
五.其他
（无）



	设计人
	吴志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	黄曙华
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	邱正关
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	黄曙华
	执业证章号
	
	
	
	


