江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：   （省抽查）2019-419、2020-062    
项目名称：江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会

丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学8#食堂及实验小学地下室
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2021年05月07日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学8#食堂及实验小学地下室   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年05月07日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园

—实验小学8#食堂及实验小学地下室

	
	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	项目地址
	高新区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	筏 基

	
	规 模
	
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	江苏省岩土工程勘察设计研究院
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	中维国际工程设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业抽查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学8#食堂及实验小学地下室

	设计编号
	CVDI-2019-82

	错审 

（无）

漏审

（无）

发现安全隐患能力

一般②

其他

图纸中采用苏J01-2005系列图集均为废止版。


	设计人
	刘佳鑫
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李雷
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李雷
	项目负责人：甘启全
	
	建筑设计
	

	注册师
	甘启全
	执业证章号
	5101394-007
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学8#食堂及实验小学地下室

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、错审 

（无）

二、漏审

（无）

三、发现安全隐患能力

（无）

四、其他

1、抗拔管桩未要求设计前试桩；

2、总说明中钢筋种类的强度未作说明，特别是采用高强T63（三级钢筋H2）钢筋；

3、单跨单柱框架，抗震不利无措施；

4、框架结构未见弹塑性变形验算结果不知是否满足GB50021-2010第5.5.2条；



	设计人
	唐 瑞 
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	赵永发
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	赵永发
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	赵永发
	执业证章号
	5101394-S008
	
	
	


开发区管理委员会2019161 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	实验小学
	教学楼（4幢）
	16.0m
	4F
	框架
	浅基础/桩基
	
	
	乙级
	III类

	
	实验楼
	16.0m
	4F/-1F
	框架
	浅基础/桩基
	
	
	乙级
	III类

	
	艺术楼
	16.0m
	4F/-1F
	框架
	浅基础/桩基
	
	
	乙级
	III类

	
	行政楼
	19.0m
	5F/-1F
	框架
	浅基础/桩基
	
	
	乙级
	III类

	
	食堂
	19.0m
	5F/-1F
	框架
	浅基础/桩基
	
	
	乙级
	III类

	
	合班教室
	22.2m
	3F
	框架
	浅基础/桩基
	
	
	乙级
	III类

	
	小学风雨操场
	22.2m
	3F
	框架
	浅基础/桩基
	
	
	乙级
	III类

	
	门卫
	
	1F
	框架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	
	注：实验楼、食堂、艺术楼、行政楼均有一层整体地下室。

	实验幼儿园
	教学楼（3幢）
	12.7m
	3F
	框架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	
	行政楼
	12.7m
	3F
	框架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	
	综合楼
	13.3m
	3F
	框架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	
	门卫
	
	1F
	框架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、错审 

（无）

二、漏审

（无）

三、发现安全隐患能力

（无）

四、其他

（无）


	设计人
	丁勇
	专业负责人
	藏一平
	注册师
	藏一平


